## dump - Areas - 20181018
:TEMPLATE=$AreaTemplate
:Tagname | ContainedName | Area | ShortDesc
SRO_SRV022_Area | SRO_SRV022_Area | Idriftsettelse | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
:TEMPLATE=$Kundesentral_Area
:Tagname | ContainedName | Area | ShortDesc
G13 | Klemetsrud | SRO_A0 | Kundesentraler Klemetsrud (G13)
G06 | SentrumVest | SRO_A0 | Kundesentraler område sentrum vest (G06)
G14 | NordstrandØstensjø | SRO_A0 | Kundesentraler Nordstrand Østensjø (G14)
G07 | SentrumØst | SRO_A0 | Kundesentraler sentrum øst (G07)
G02 | BlindernUllevål | SRO_A0 | Kundesentraler område Blindern Ullevål (G02)
G08 | FrognerMajorstuen | SRO_A0 | Kundesentraler Frogner og Majorstuen (G08)
G03 | SentrumCity | SRO_A0 | Kundesentraler område Sentrum City (G03)
G15 | Oppegård | SRO_A0 | Kundesentraler Oppegård (G15)
G09 | Grünerløkka | SRO_A0 | Kundesentraler Grünerløkka (G09)
G04 | SentrumNord | SRO_A0 | Kundesentraler område Sentrum Nord (G04)
G16 | Skøyen | SRO_A0 | Kundesentraler Skøyen (G16)
G10 | Grorud | SRO_A0 | Kundesentraler Grorud (G10)
G05 | SentrumSyd | SRO_A0 | Kundesentraler område sentrum syd (G05)
G17 | AkerSkillebekk | SRO_A0 | Kundesentraler Aker/Skillebekk (G17)
G11 | GrorudSentrum | SRO_A0 | Kundesentraler Grorud - sentrum (G11)
G18 | Bjørndal | SRO_A0 | Kundesentraler Bjørndal (G18)
G12 | Holmlia | SRO_A0 | Kundesentraler Holmlia (G12)
G01 | SageneTorshov | SRO_A0 | Kundesentraler område Sagene Torshov (G01)
G99 | Idriftsettelse | SRO_A0 | Idriftsettelsesområde for kundesentraler
:TEMPLATE=$S95_Level2_Site
:Tagname | ContainedName | Area | ShortDesc
SRO_C0 | SRO_C0 | Idriftsettelse | SRO dataområde for idriftsettelse
KLE_A0 | KLEMETSRUD | Fjernvarme | Klemetsrud hoveddataområde
HAS_A0 | HASLE | Fjernvarme | Hasle hoveddataområde
TOK_A0 | TOKERUD | Fjernvarme | Tokerud hoveddataområde
HAR_A0 | HARALDRUD | Fjernvarme | Haraldrud hoveddataområde
SKO_A0 | SKØYEN | Fjernvarme | Skøyen hoveddataområde
ROD_A0 | RODELØKKA | Fjernvarme | Rodeløkka hoveddataområde
ROR_A0 | KUMMER | Fjernvarme | Kummer (rør) hoveddataområde
VIK_A0 | VIKA | Fjernvarme | Vika hoveddataområde
SRO_A0 | SRO_A0 | Fjernvarme | SRO hoveddataområde
BJO_A0 | BJØRVIKA | Fjernvarme | Bjørvika hoveddataområde
ROD_C0 | RODELØKKA | Idriftsettelse | Rodeløkka dataområde for idriftsettelse
OPP_A0 | OPPSAL | Fjernvarme | Oppsal hoveddataområde
ULL_A0 | ULLEVÅL | Fjernvarme | Ullevål hoveddataområde
DSF_A0 | DRIFTSENTRALEN | Fjernvarme | Driftsentralen hoveddataområde
KLE_C0 | KLEMETSRUD | Idriftsettelse | Klemetsrud dataområde for idriftsettelse
VIK_C0 | VIKA | Idriftsettelse | Vika dataområde for idriftsettelse
HOL_C0 | HOLMLIA | Idriftsettelse | Holmlia dataområde for idriftsettelse
OKE_A0 | ØKERN | Fjernvarme | Økern hoveddataområde
HOL_A0 | HOLMLIA | Fjernvarme | Holmlia hoveddataområde
STE_A0 | STEINBRUDDET | Fjernvarme | Steinbruddet hoveddataområde
STE_C0 | STEINBRUDDET | Idriftsettelse | Steinbruddet dataområde for idriftsettelse
HAR_C0 | HARALDRUD | Idriftsettelse | Haraldrud dataområde for idriftsettelse
TOY_C0 | TOYENHAGEN | Idriftsettelse | Tøyenhagen dataområde for idriftsettelse
OPP_C0 | OPPSAL | Idriftsettelse | Oppsal dataområde for idriftsettelse
TOY_A0 | TOYENHAGEN | Fjernvarme | Tøyenhagen hoveddataområde
HOF_A0 | HOFF | Fjernvarme | Hoff hoveddataområde
HOF_C0 | HOFF | Idriftsettelse | Hoff dataområde for idriftsettelse
SKO_C0 | SKØYEN | Idriftsettelse | Skøyen dataområde for idriftsettelse
HAS_C0 | HASLE | Idriftsettelse | Hasle dataområde for idriftsettelse
ULL_C0 | ULLEVÅL | Idriftsettelse | Ullevål dataområde for idriftsettelse
BJO_C0 | BJØRVIKA | Idriftsettelse | Bjørvika dataområde for idriftsettelse
OKE_C0 | ØKERN | Idriftsettelse | Økern dataområde for idriftsettelse
TOK_C0 | TOKERUD | Idriftsettelse | Tokerud dataområde for idriftsettelse
ROR_C0 | KUMMER | Idriftsettelse | Kummer (rør) dataområde for idriftsettelse
DSF_C0 | DRIFTSENTRALEN | Idriftsettelse | Driftsentralen dataområde for idriftsettelse
VAL_A0 | VALLE_HOVIN | Fjernvarme | Valle Hovin hoveddataområde
VAL_C0 | VALLE_HOVIN | Idriftsettelse | Valle Hovin hoveddataområde for idriftsettelse
:TEMPLATE=$S95_Level3_Area
:Tagname | ContainedName | Area | ShortDesc
E08 | Tøyenhagen | ROR_BU | Tøyenhagen kum GSUM501/502
B05 | Varmesentral | BJO_A0 | Bjørvika kjølesentral
B11 | Varmesentral | OKE_A0 | Økern varmesentral
B08 | Varmesentral | HAS_A0 | Hasle varmesentral
E14 | OlaNarr | ROR_BU | Ola Narr kum GSUM 671/672
KLE_A1 | KLE_A1 | KLE_A0 | Klemetsrud A1-underdataområde
B12 | Varmesentral | ROD_A0 | Rodeløkka varmesentral
B05_AB1 | PLS | BJO_A0 | PLS system Bjørvika
B01_AB1 | PLS | VIK_A0 | PLS system
D01 | Vekslerstasjon | OPP_A0 | Oppsal vekslerstasjon
B08_AB1 | PLS | HAS_A0 | PLS system Hasle
B16 | Varmesentral | ULL_A0 | Ullevål varmesentral
E15 | Rodeløkka | ROR_BU | Rodeløkka kum GLUM 200
B12_AB1 | PLS | ROD_A0 | PLS system Rodeløkka
BJO_AC1 | HMI | BJO_A0 | HMI system Bjørvika
B04 | Varmesentral | HAR_A0 | Haraldrud varmesentral
E16 | Brobekkveien_38 | ROR_GR | Brobekkveien ventilkum GRUM112
B15 | Varmesentral | TOK_A0 | Tokerud varmesentral
VIK_AC1 | HMI | VIK_A0 | HMI system
HOL_A1 | HOL_A1 | B03_AA1 | Holmen A1-underdataområde
ROR_BU | BlindernUllevål | ROR_A0 | Nettområde Blindern-Ullevål
B15_AB1 | PLS | TOK_A0 | PLS system Tokerud
SRO_A1 | SRO_A1 | SRO_A0 | SRO A1-underdataområde
ROR_AB1 | PLS | ROR_A0 | PLS system Kummer
TOK_AC1 | HMI | TOK_A0 | HMI system Tokerud
DSF_A1 | DSF_A1 | DSF_A0 | Driftsentralen A1-underdataområde
ROR_AC1 | HMI | ROR_A0 | HMI system Kummer
B10 | Varmesentral | HOF_A0 | Hoff varmesentral
B01 | Varmesentral | VIK_A0 | Vika varmesentral
C01 | Pumpestasjon | STE_A0 | Steinbruddet pumpestasjon
B02 | Varmesentral | KLE_A0 | Klemetsrud varmesentral
E10 | StoreRingvei | ROR_BU | Store ringvei kum GSUM 105
E04 | Østensjøvannet | ROR_NO | Østensjøvannet kum NØUM111/112
B03 | Varmesentral | HOL_A0 | Holmlia varmesentral
B10_AB1 | PLS | HOF_A0 | PLS system Hoff
E11 | JohAndersensvei | ROR_BU | Joh. A Andersens vei kum GSUM 107
E05 | Brynstunellen | ROR_BU | Brynstunellen kum NØUM121/122
ROR_AS | AkerSkillebekk | ROR_A0 | Nettområde Aker-Skillebekk
ROR_HO | Holmlia | ROR_A0 | Nettområde Holmlia
ROR_BJ | Bjørndal | ROR_A0 | Nettområde Bjørndal
ROR_SK | Skøyen | ROR_A0 | Nettområde Skøyen
ROR_KL | Klemetsrud | ROR_A0 | Nettområde Klemetsrud
ROR_OG | Oppegård | ROR_A0 | Nettområde Oppegård
ROR_NO | NordstrandØstensjø | ROR_A0 | Nettområde Nordstrand-Østensjø
ROR_FM | FrognerMajorstuen | ROR_A0 | Nettområde Frogner-Majorstuen
ROR_GS | GrorudSentrum | ROR_A0 | Nettområde Grorud-Sentrum
ROR_CC | SentrumCity | ROR_A0 | Nettområde Sentrum City
ROR_ST | SageneTorshov | ROR_A0 | Nettområde Sagene-Torshov
ROR_CO | SentrumØst | ROR_A0 | Nettområde Sentrum Øst
ROR_CS | SentrumSyd | ROR_A0 | Nettområde Sentrum Syd
B03_AB1 | PLS | B03_AA1 | PLS system
ROR_GL | Grünerløkka | ROR_A0 | Nettområde Grünerløkka
E06 | Bryn | ROR_BU | Bryn kum GSUM581/582
ROR_CN | SentrumNord | ROR_A0 | Nettområde Sentrum Nord
ROR_GR | Grorud | ROR_A0 | Nettområde Grorud
ROR_CV | SentrumVest | ROR_A0 | Nettområde Sentrum Vest
ROR_JH | Jessheim | ROR_A0 | Nettområde Jessheim
ROR_GM | Gardermoen | ROR_A0 | Nettområde Gardermoen
ROR_SS | SentrumSkøyen | ROR_A0 | Nettområde Sentrum-Skøyen
E02 | Abildsøkrysset1 | ROR_BU | Abildsø krysset kum NØUM105/106
C02 | Pumpestasjon | TOY_A0 | Tøyenhagen pumpestasjon
E12 | Akerselva | ROR_BU | Akerselva kum GSUM 112
E13 | Lørenvangen | ROR_BU | Lørenvangen kum GSUM 651/652
E07 | ValleHovin | ROR_BU | Valle Hovin kum GSUM571/572
B13 | Varmesentral | SKO_A0 | Skøyen varmesentral
HOL_AC1 | HMI | B03_AA1 | HMI system
E03 | Abildsøkrysset2 | ROR_BU | Abildsø krysset kum NØUM107/108
C03 | Pumpestasjon | VAL_A0 | Valle Hovin pumpestasjon
IC03 | Pumpestasjon | VAL_C0 | Valle Hovin pumpestasjon
E39 | Brobekkveien38 | ROR_GR | Brobekkveien
DSF_PCS022_HMI | DSF_PCS022_HMI | SRO_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
DSF_PCS103_HMI | DSF_PCS103_HMI | DSF_S2 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
DSF_Test | DSF_Test | DSF_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
DSF_PCS101_HMI | DSF_PCS101_HMI | DSF_S2 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
DSF_PCS102_HMI | DSF_PCS102_HMI | DSF_S2 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB16 | Varmesentral | ULL_C0 | Ullevål varmesentral
KLE_Test | KLE_Test | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
:TEMPLATE=$S95_Level4_ProdUnit
:Tagname | ContainedName | Area | ShortDesc
C02_EF2 | Pumpegruppe | C02 | Pumpegruppe
B02_EF1 | Distribusjon | B02 | Primær distribusjon
B11_ZA1 | Bygg | B11 | Bygg
B04_BH1 | Råvann | B04 | Råvann
B13_DE1 | Varmepumpe1 | B13 | Varmepumpe 1
B05_DE5 | Vekslergruppe1 | B05 | Vekslergruppe 1
C02_FA1 | Avstengning | C02 | Avstengning
B03_BA1 | Oljesystem | B03 | Oljesystem
B13_AD1 | Rapport | B13 | Rapportering til driftsentralen
B01_ZA1 | Bygg | B01 | Bygg
B12_FB1 | Avstengning2 | ROD_A0 | Avstengning mot Haraldrud
B02_ZA1 | Bygg | B02 | Bygg
C01_ZA1 | Bygg | C01 | Bygg
B10_DB4 | Kjel4 | B10 | Elkjel 4
B16_EB2 | Matevann_Ullevål_nett | B16 | Matevann system 2
C02_ZA1 | Bygg | C02 | Bygg
B04_DD1 | Kjel1 | B04 | Pulverkjel 1
B05_DE6 | Vekslergruppe2 | B05 | Vekslergruppe 2
B02_AD1 | Rapport | B02 | Rapportering til driftsentralen
B05_BK1 | Sjøvann | B05 | Sjøvannsinntak
B03_ZA1 | Bygg | HOL_A0 | Bygg
C02_AA1 | SRO | C02 | SRO system
B02_AA1 | SRO | B02 | SRO
B11_AD1 | Rapport | B11 | Rapportering til driftsentralen
B13_AA1 | SRO | B13 | SRO system
B13_DE2 | Varmepumpe2 | B13 | Varmepumpe 2
B10_EF1 | Distribusjon | B10 | Distribusjon
B12_EF3 | Pumpegruppe2 | B12 | Trykkholdnings pumper
B05_DE7 | Vekslergruppe3 | B05 | Vekslergruppe 3
B02_DC4 | Avfall4 | B02 | EGE KA1 og KA2 Avfallsforbrenning (Kjel 4)
B15_AA1 | SRO | B15 | SRO system
B02_BH1 | Råvann | B02 | Råvann
B05_DB2 | Kjølemaskin2 | B05 | Kjølemaskin 2
B01_BH1 | Råvann | B01 | Råvann
B13_BM1 | Smøreoljesystem1 | B13 | Smøreolje system 1
B08_AD1 | Rapport | B08 | Rapportering til driftsentralen
B11_AA1 | SRO | B11 | SRO system
B13_DB3 | Kjel3 | B13 | Elkjel 3
B16_EF1 | Primærdistribusjon | B16 | Primærdistribusjon
B05_DE8 | Vekslergruppe4 | B05 | Vekslergruppe 4
B10_ZA1 | Bygg | B10 | Bygg
B04_EB1 | Matevann1 | B04 | Matevann 1
B02_EF3 | Pumpegruppe1 | B02 | Holmlia sirkulasjons pumper
B03_BH1 | Råvann | B03 | Råvann
B12_ZA1 | Bygg | B12 | Bygg
B08_EF1 | Distribusjon | B08 | Distribusjon
B11_BA1 | Oljesystem | B11 | Oljesystem
B10_AA1 | SRO | B10 | SRO system
B13_EF2 | Pumpegruppe | B13 | Sirkulasjonspumper for sentral
B13_EF1 | Distribusjon | B13 | Distribusjon
B05_DB3 | Kjølemaskin3 | B05 | Kjølemaskin 3
B04_BJ1 | Pelletshåndtering | B04 | Håndtering og omgjøring av pellets til pulver
B01_DB5 | Kjel5 | B01 | Elkjel 5
B10_EF2 | Pumpegruppe | B10 | Sirkulasjonspumper for sentral
SRO_S0 | SRO_S0 | SRO_A1 | SRO dataområde for støttesystem
B02_BA1 | Oljesystem | B02 | Oljesystem
B12_AD1 | Rapport | B12 | Rapportering til driftsentralen
B13_BM2 | Smøreoljesystem2 | B13 | Smøreolje system 2
B05_EF3 | Pumpegruppe2 | B05 | Sjøvannspumper
D01_AD1 | Rapport | D01 | Rapportering til driftsentralen
B16_EF2 | Ullevål_nett | B16 | Sekundærdistribusjon
B01_DB6 | Kjel6 | B01 | Elkjel 6
B01_AA1 | SRO | B01 | SRO
B03_DB1 | Kjel1 | B03 | Elkjel 1
B02_EF4 | Pumpegruppe2 | B02 | Bjørndal sirkulasjons pumper
B08_ZA1 | Bygg | B08 | Bygg
B11_BH1 | Råvann | B11 | Råvann system
B13_FA1 | Avstengning | B13 | Avstengning
B08_BA1 | Oljesystem | B08 | Oljesystem
B05_DB4 | Kjølemaskin4 | B05 | Kjølemaskin 4
B13_BN1 | Tetningsoljesystem1 | B13 | Tetningsolje system 1
B12_AA1 | SRO | B12 | SRO
B16_BA1 | Oljesystem | B16 | Oljesystem
B03_DB2 | Kjel2 | B03 | Elkjel 2
B04_CB1 | Sotvasksystem_OK2 | B04 | Sotvasksystem for OK2 og OK3
B01_EB1 | Matevann1 | B01 | Matevann
B04_AD1 | Rapport | B04 | Rapportering til driftsentralen
B08_BH1 | Råvann | B08 | Råvann system
D01_EF1 | Distribusjon | D01 | Distribusjon
B11_DA1 | Kjel1 | B11 | Oljekjel 1
B16_ZA1 | Bygg | B16 | Bygg
B12_BA1 | Oljesystem | B12 | Oljesystem
B04_EC1 | Trykkholdning | B04 | Trykkholdning
B01_DA2 | Kjel2 | B01 | Oljekjel 2
B08_AA1 | SRO | B08 | SRO system
B13_BN2 | Tetningsoljesystem2 | B13 | Tetningsolje system 2
B16_DB1 | Kjel1 | B16 | Elkjel 1
B02_EF5 | Pumpegruppe3 | B02 | Sentrum sirkulasjons pumper
B04_DB4 | Kjel4 | B04 | Elkjel 4
B03_DA3 | Kjel3 | B03 | Biokjel 3
B12_BD1 | Gassystem | B12 | Gassystem
D01_ZA1 | Bygg | D01 | Bygg
B04_CC1 | Røykgass | B04 | Luft og røykgass for Pulverkjel
B08_DA1 | Kjel1 | B08 | Oljekjel 1
B15_BA1 | Oljesystem | B15 | Oljesystem
B02_DA6 | Kjel6 | B02 | Oljekjel 6
B04_BA1 | Oljesystem | B04 | Oljesystem
B05_AA1 | SRO | B05 | SRO system
ROR_BUUM | ROR_BUUM | ROR_BU | Kummer (rør) BUUM-dataområde
B16_DB2 | Kjel2 | B16 | Elkjel 2
B04_EF1 | PrimærDistribusjon | B04 | Primær distribusjon sentrum nett
B01_BA1 | Oljesystem | B01 | Oljesystem
B11_DB2 | Kjel2 | B11 | Elkjel 2
B03_DA4 | Kjel4 | B03 | Biokjel 4
B13_EB1 | Matevann | B13 | Matevann system
B12_CB1 | Sotvasksystem | B12 | Sotvasksystem for OK1
B02_EB1 | Matevann1 | B02 | Matevann 1
B01_EC1 | Trykkholdning | B01 | Trykkholdning
B05_DB1 | Kjølemaskin1 | B05 | Kjølemaskin 1
D01_AA1 | SRO | D01 | SRO system
B11_EB1 | Matevann | B11 | Matevann system
B04_DA2 | Kjel2 | B04 | Hybridkjel 2
B08_DB2 | Kjel2 | B08 | Elkjel 2
B03_EB1 | Matevann | B03 | Matevann
B01_FA1 | Avstengning | B01 | Avstengning
B16_AA1 | SRO | B16 | SRO system
B01_EF1 | Distribusjon | B01 | Primær distribusjon
B04_EF2 | SekundærDistribusjon | B04 | Sekundær distribusjon Grorud nett
B02_EF6 | Pumpegruppe4 | B02 | Sirkulasjonspumper for VVX KA1/2
B16_DE7 | Spisslastveksler | B16 | Spisslastveksler Ullevål
B04_BC1 | Varmebatteri | B04 | Varmebatteri for forbrenningsluft kjel 2 og 3
B01_AD1 | Rapport | B01 | Rapportering til driftsentralen
B03_EC1 | Trykkholdning | B03 | Trykkholdning
B16_DB3 | Kjel3 | B16 | Elkjel 3
B11_EF1 | Distribusjon | B11 | Distribusjon
B13_BL1 | Kloakkanlegg | B13 | Kloakk anlegg
B01_EF2 | Pumpegruppe | B01 | Pumpegruppe
B05_EF2 | Pumpegruppe | B05 | Sirkulasjonspumper for sentral
B04_EF3 | Pumpegruppe1 | B04 | Sirkulasjonspumper for sentral
B02_EC1 | Trykkholdning | B02 | Trykkholdning
D01_FA1 | Avstengning | D01 | Avstengning
B12_DA1 | Kjel1 | B12 | Oljekjel 1
ROR_AA1 | SRO | ROR_BU | SRO system
B04_DC5 | Avfall5 | B04 | Næringsavfallsforbrenning 5
B03_EF1 | Distribusjon | B03 | Primær distribusjon
B08_EB1 | Matevann | B08 | Matevann system
HOL_S0 | HOL_S0 | HOL_A1 | Holmlia dataområde for støttesystem
B10_AD1 | Rapport | B10 | Rapportering til driftsentralen
B04_DA3 | Kjel3 | B04 | Oljekjel 3
B02_FA1 | Avstengning | B02 | Avstengning
B02_FA2 | Avstengning2 | B02 | Avstengning sentrum nett
D01_EF2 | Pumpegruppe | D01 | Pumpegruppe sekundærside
DSF_S0 | DSF_S0 | DSF_A0 | Driftsentralen dataområde for støttesystem
C01_EF2 | Pumpegruppe | C01 | Pumpegruppe
B16_EF3 | Tappevann | B16 | Tappevann
B16_AD1 | Rapport | B16 | Rapportering til driftsentralen
B04_DC6_DF1 | EGE_HA1 | B04_DC6 | Ovnslinje 1 EGE HA
B10_FA1 | Avstengning | B10 | Avstengning
B02_DC1 | EGE_KA1 | B02 | Ovnslinje 1 EGE KA
C01_AA1 | SRO | C01 | SRO system
B04_DC6_DF2 | EGE_HA2 | B04_DC6 | Ovnslinje 2 EGE HA
B05_EF1 | Distribusjon | B05 | Distribusjon
B02_DC2 | EGE_KA2 | B02 | Ovnslinje 2 EGE KA
D01_EC1 | Trykkholding | D01 | Trykkholding system
B04_EF4 | Pumpegruppe2 | B04 | Sirkulasjonspumper for Grorud nett
B04_DC5_BJ1 | Brenselhåndtering | B04_DC5 | K5 - Brenselhåndtering
B04_DC5_CC1 | Røykgass | B04_DC5 | K5 - Røykgass
B16_DA4 | Kjel4 | B16 | Oljekjel 4
B04_DC5_CB1 | Sotblåsing | B04_DC5 | K5 - Sotblåsing
B04_DC5_CD1 | Flyveaske | B04_DC5 | K5 - Flyveaske
B04_DC5_CE1 | Bunnaske | B04_DC5 | K5 - Bunnaske
B01_DA3 | Kjel3 | B01 | Oljekjel 3
C01_AD1 | Rapport | C01 | Rapportering til driftsentralen
B03_AA1 | SRO | HOL_A0 | SRO
B12_EF1 | PrimærDistribusjon | B12 | Primær distribusjon
C01_FA1 | Avstengning | C01 | Avstengning
B01_DB4 | Kjel4 | B01 | Elkjel 4
B04_FA1 | Avstengning | B04 | Avstengning sentrum nett
B05_ZA1 | Bygg | B05 | Bygg
B04_BD1 | Gassystem | B04 | Gassystem
B16_DA5 | Kjel5 | B16 | Oljekjel 5
C01_EF1 | Distribusjon | C01 | Distribusjon
B04_FB1 | Avstengning2 | B04 | Avstengning Grorud nett
B10_BA1 | Oljesystem | B10 | Oljesystem
KLE_F0 | KLE_F0 | KLE_A1 | Klemetsrud dataområde for fellessystem
B04_DC6 | Avfall6 | B04 | Avfallsforbrenning Brobekk
B04_EB2 | Matevann2 | B04 | Matevann 2
B04_HD1 | Pelletslagring | B04 | Lagring av pellets
B12_EF2 | Pumpegruppe1 | B12 | Sirkulasjonspumper for sentral
B16_DA6 | Kjel6 | B16 | Oljekjel 6
B10_DA1 | Kjel1 | B10 | Oljekjel 1
B05_FA1 | Avstengning | B05 | Avstengning
B04_ZA1 | Bygg | B04 | Bygg
B04_DE1 | Varmeveksler1 | B04 | Varmeveksler1 Grorud nett
B03_AD1 | Rapport | HOL_A0 | Rapportering til driftsentralen
C02_AD1 | Rapport | C02 | Rapportering til driftsentralen
B04_DE2 | Varmeveksler2 | B04 | Varmeveksler2 Grorud nett
B04_DE3 | Varmeveksler3 | B04 | Varmeveksler3 Grorud nett
B04_DE4 | Grovfilter1 | B04 | Grovfilter 1
B04_DE5 | Grovfilter2 | B04 | Grovfilter 2
B12_FA1 | Avstengning | ROD_A0 | Avstengning mot sentrum
B04_AA1 | SRO | B04 | SRO
C02_EF1 | Distribusjon | C02 | Distribusjon
B13_ZA1 | Bygg | B13 | Bygg
B16_EB1 | Matevann_dampnett | B16 | Matevann system 1
B10_DA2 | Kjel2 | B10 | Oljekjel 2
B02_EC2 | Trykkholdning2 | B02 | Trykkholdning sentrumnett
B10_EB1 | Matevann | B10 | Matevann
B02_DC3 | EGE_KA3 | B02 | Ovnslinje 3 EGE KA
IB04_DC5 | Kjel5_næringsavf | HAR_C0 | Næringsavfallsforbrenning 5
IB04_DC5_CD1 | Flyveaske | IB04_DC5 | Idriftsettelse - K5 - Flyveaske
IB04_DC5_BJ1 | Brenselhåndtering | IB04_DC5 | Idriftsettelse - K5 - Brenselhåndtering
IB04_DC5_CE1 | Bunnaske | IB04_DC5 | Idriftsettelse - K5 - Bunnaske
IB04_DC5_CB1 | Sotblåsing | IB04_DC5 | Idriftsettelse - K5 - Sotblåsing
IB04_DC5_CC1 | Røykgass | IB04_DC5 | Idriftsettelse - K5 - Røykgass
IB04_BA1 | Oljevarming | HAR_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB04_AA1 | IB04_AA1 | HAR_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB02_DC3 | Ovnslinje_3 | KLE_C0 | KEA ovnslinje 3
B12_ZA3 | Ventilasjon | B12 | Ventilasjon
IB04_DD1 | Kjel1 | HAR_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 1
IB04_BJ1 | Pelletshåndtering | HAR_C0 | Idriftsettelsesområde for peletshåndtering
IB04_HD1 | Pelletslagring | HAR_C0 | Idriftsettelsesområde for pelletslagring
IB11_DA1 | IB11_DA1 | OKE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
B01_AE1 | Elektro | VIK_A0 | Vika elektro
B04_AE1 | Elektro | B04 | Haraldrud elektro
B12_AE1 | Elektro | B12 | Rodeløkka elektro
B05_AE1 | Elektro | B05 | Bjørvika elektro
B02_AE1 | Elektro | B02 | Klemetsrud elektro
B13_AE1 | Elektro | B13 | Skøyen elektro
B03_AE1 | Elektro | HOL_A0 | Holmlia elektro
B16_AE1 | Elektro | ULL_A0 | Ullevål elektro
B08_AE1 | Elektro | B08 | Hasle elektro
B10_AE1 | Elektro | B10 | Hoff elektro
C01_AE1 | Elektro | C01 | Steinbruddet elektro
C02_AE1 | Elektro | C02 | Tøyenhagen elektro
B11_AE1 | Elektro | B11 | Økern elektro
D01_AE1 | Elektro | D01 | Oppsal elektro
B03_XF1 | Oljesikkerhet | HOL_A0 | Oljesikkerhet
IB08_BA1 | IB08_BA1 | HAS_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB08_DA1 | IB08_DA1 | HAS_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB08_AA1 | IB08_AA1 | HAS_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB08_EF1_CA1 | IB08_EF1_CA1 | HAS_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB08_EB1 | IB08_EB1 | HAS_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB08_AD1 | IB08_AD1 | HAS_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB08_ZA1 | IB08_ZA1 | HAS_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB08_EF1 | IB08_EF1 | HAS_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
C03_AA1 | SRO | C03 | SRO system
C03_AD1 | Rapport | C03 | Rapportering til driftsentralen
C03_AE1 | Elektro | C03 | Valle Hovin elektro
C03_EF1 | Distribusjon | C03 | Distribusjon
C03_EF2 | Pumpegruppe | C03 | Pumpegruppe
C03_FA1 | Avstengning | C03 | Avstengning
C03_ZA1 | Bygg | C03 | Bygg
C03_ZA3 | Ventilasjon | C03 | Ventilasjon
IB08_DB2 | IB08_DB2 | HAS_C0 | Elkjel 2
IB08_AE1 | Elektro | HAS_C0 | Hasle elektro
IC03_AE1 | Elektro | IC03 | Valle Hovin elektro
IC03_AA1 | SRO | IC03 | SRO system
IC03_EF1 | Distribusjon | IC03 | Distribusjon
IC03_EF2 | Pumpegruppe | IC03 | Pumpegruppe
IC03_AD1 | Rapport | IC03 | Rapportering til driftsentralen
IC03_FA1 | Avstengning | IC03 | Avstengning
IC03_ZA1 | Bygg | IC03 | Bygg
IC03_ZA3 | Ventilasjon | IC03 | Ventilasjon
IB04_DA3 | Kjel3 | HAR_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 3
B04_CB2 | Sotvasksystem_OK3 | B04 | Sotvasksystem for OK3
IB01_BA1 | Oljeoppvarming | VIK_C0 | Sotvasksystem for OK3
B02_XF1 | Oljesikkerhet | KLE_A0 | Oljesikkerhet
B10_XF1 | Oljesikkerhet | HOF_A0 | Oljesikkerhet
B04_XF1 | Oljesikkerhet | HAR_A0 | Oljesikkerhet
B01_XF1 | Oljesikkerhet | VIK_A0 | Oljesikkerhet
B08_XF1 | Oljesikkerhet | HAS_A0 | Oljesikkerhet
B11_XF1 | Oljesikkerhet | OKE_A0 | Oljesikkerhet
B16_XF1 | Oljesikkerhet | ULL_A0 | Oljesikkerhet
B12_XF1 | Oljesikkerhet | ROD_A0 | Oljesikkerhet
B01_DB1 | Kjel1 | B01 | Elkjel 1
IB01_DB1 | Kjel1 | VIK_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 1
IB01_DA3 | Kjel3 | VIK_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 3
IB01_DA2 | Kjel2 | VIK_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 2
IB10_DA1 | Kjel1 | HOF_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 1
IB16_DB1 | Kjel1 | ULL_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 1
IB10_DA2 | Kjel2 | HOF_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 2
IB16_DB2 | Kjel2 | ULL_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 2
IB16_DB3 | Kjel3 | ULL_C0 | Idriftsettelsesområde for kjel 3
IB16_EB2 | Matevann_Ullevål_nett | IB16 | Matevann system 2
IB16_AA1 | SRO | IB16 | SRO system
IB16_EF1 | Primærdistribusjon | IB16 | Primærdistribusjon
IB16_AD1 | Rapport | IB16 | Rapportering til driftsentralen
IB16_EF2 | Ullevål_nett | IB16 | Ullevål nett
IB16_ZA1 | Bygg | IB16 | Bygg
IB16_AE1 | Elektro | IB16 | Ullevål elektro
IB16_BA1 | Oljesystem | IB16 | Oljesystem
IB16_BH1 | Råvann | IB16 | Råvann
IB16_EF3 | Tappevann | IB16 | Tappevannssystem
IB16_DE7 | Spisslastveksler | IB16 | Spisslastveksler Ullevål
IB16_EB1 | Matevann_dampnett | IB16 | Matevann dampnett
B16_BH1 | Råvann | B16 | Råvann
IB16_XF1 | Oljesikkerhet | ULL_C0 | Oljesikkerhet
B01_DC1 | Varmepumpe | B01 | SRO system
IB01_DC1 | Varmepumpe | VIK_C0 | SRO system
KLE_KA3_AE1 | Elektro_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_CC1 | Røykgass_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_CE1 | Avfall_og_slagg_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_CE2 | Vann_og_avløp_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_DC1 | Kjel_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_BJ1 | Innmating_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_EB1 | Matevann_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_EF1 | Fjernvarme_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_ZA1 | Bygg_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_DC2 | Turbin_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
KLE_KA3_CE3 | Aske_og_slagg_K3 | KLE_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
IB04_DC5_Miljo | B04_DC5_Miljo | HAR_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
B04_DC5_Miljo | B04_DC5_Miljo | B04_DC5 | Miljørapportering
B16_EF4 | Dampproduksjon | B16 | Damproduksjon
:TEMPLATE=$S95_Level5_Unit
:Tagname | ContainedName | Area | ShortDesc
C01_AB1 | PLS | STE_A0 | PLS system Steinbruddet
E18 | Obos | ROR_BU | Obos kum BUUM 600
ULL_AC1 | HMI | ULL_A0 | HMI System
B10_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | B10_EF2 | Pumpeløp1 Sirk pumper sentral
HAS_AC1 | HMI | HAS_A0 | HMI system
B13_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | B13_EF2 | Pumpeløp2 Sirk pumper sentral
B10_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | B10_EF2 | Pumpeløp2 Sirk pumper sentral
B11_AB1 | PLS | OKE_A0 | PLS system Økern
DSF_S3 | DSF_S3 | DSF_S0 | Driftsentralen System Area
STE_AC1 | HMI | STE_A0 | HMI system Steinbruddet
B01_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | B01_EF2 | Pumpeløp 1
B04_EF3_DA1 | Pumpeløp1 | B04_EF3 | Pumpeløp1 Sirk pumper sentral
OKE_AC1 | HMI | OKE_A0 | HMI system Økern
B10_EF2_DA3 | Pumpeløp3 | B10_EF2 | Pumpeløp3 Sirk pumper sentral
B02_EF1_BA2 | Begrensning2 | B02 | Begrensning sentrum nett
B12_EF3_DA1 | Pumpeløp1 | B12_EF3 | Pumpeløp1 trykkholdnings pumper
B04_ZA2 | Portstyring | B04 | Portstyring i til pelletshall
HOL_S2 | HOL_S2 | HOL_S0 | Holmlia system område
KLE_F1 | KLE_F1 | KLE_F0 | Klemetsrud fellesobjekter
B02_EF1_BA1 | Begrensning | B02 | Begrensning
B04_EF3_DA2 | Pumpeløp2 | B04_EF3 | Pumpeløp2 Sirk pumper sentral
B12_EF3_DA2 | Pumpeløp2 | B12_EF3 | Pumpeløp2 trykkholdnings pumper
C02_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | C02_EF2 | Pumpeløp 1
HAS_F3 | HAS_F3 | HAS_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
B02_EF1_CA1 | Regulering | B02 | Regulering
SRO_S3 | SRO_S3 | SRO_S0 | SRO System Area
C02_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | C02_EF2 | Pumpeløp 2
C02_EF2_DA3 | Pumpeløp3 | C02_EF2 | Pumpeløp 3
B02_EF1_CA2 | Regulering2 | B02 | Regulering sentrum nett
C02_AB1 | PLS | TOY_A0 | PLS system Tøyenhagen
B04_EF3_DA3 | Pumpeløp3 | B04_EF3 | Pumpeløp3 Sirk pumper sentral
SRO_S1 | SRO_S1 | SRO_S0 | SRO System Area
TOY_AC1 | HMI | TOY_A0 | HMI system Tøyenhagen
B02_EF1_AA1 | Overvåkning | B02 | Overvåkning
B01_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | B01_EF2 | Pumpeløp 2
SRO_S4 | SRO_S4 | SRO_S0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
B02_EF1_AA2 | Overvåkning2 | B02 | Overvåkning sentrum nett
D01_AB1 | PLS | OPP_A0 | Oppsal systemobjekter
B04_EF4_DA1 | Pumpeløp1 | B04_EF4 | Pumpeløp1 Sirk pumper Grorud nett
OPP_AC1 | HMI | OPP_A0 | HMI system Oppsal
B03_EF1_DA1 | Pumpeløp1 | B03_EF1 | Pumpeløp 1
B02_EF3_DA1 | Pumpeløp1_1 | B02 | Pumpeløp1 Holmlia pumper
KLE_AC1 | HMI | KLE_A0 | HMI system Klemetsrud
B04_EF4_DA2 | Pumpeløp2 | B04_EF4 | Pumpeløp2 Sirk pumper Grorud nett
B02_EF4_DA1 | Pumpeløp1_2 | B02 | Pumpeløp1 Bjørndal pumper
ROD_AC1 | HMI | ROD_A0 | HMI system
SRO_S5 | SRO_S5 | SRO_S0 | Smestad Hardware
B04_DC5_BK1 | Kranstyring | B04 | Kranstyring for BIO brensel håndtering
B03_EF1_DA2 | Pumpeløp2 | B03_EF1 | Pumpeløp 2
B01_EF2_DA3 | Pumpeløp3 | B01_EF2 | Pumpeløp 3
B02_EF3_DA2 | Pumpeløp2_1 | B02 | Pumpeløp2 Holmlia pumper
D01_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | D01_EF2 | Pumpeløp 1
SKO_AC1 | HMI | SKO_A0 | HMI system Skøyen
B02_EF4_DA2 | Pumpeløp2_2 | B02 | Pumpeløp2 Bjørndal pumper
SRO_S6 | SRO_S6 | SRO_S0 | Smestad Software
B13_AB1 | PLS | SKO_A0 | PLS system Skøyen
B02_EF3_DA3 | Pumpeløp3 | B02 | Pumpeløp3 Holmlia pumper
D01_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | D01_EF2 | Pumpeløp 2
HOF_AC1 | HMI | HOF_A0 | HMI system Hoff
B02_EF5_DA1 | Pumpeløp1 | B02 | Pumpeløp1 Sentrum pumper
DSF_SQL01 | DSF_SQL01 | DSF_S0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
B02_AB1 | PLS | KLE_A0 | PLS system Klemetsrud
B02_EF5_DA2 | Pumpeløp2 | B02 | Pumpeløp2 Sentrum pumper
B16_AB1 | PLS | ULL_A0 | PLC System
B13_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | B13_EF2 | Pumpeløp1 Sirk pumper sentral
C01_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | C01_EF2 | Pumpeløp 1
B05_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | B05_EF2 | Pumpeløp1 Sirk pumper sentral
C01_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | C01_EF2 | Pumpeløp 2
B04_AB1 | PLS | HAR_A0 | PLS system Haraldrud
B12_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | B12_EF2 | Pumpeløp1 Sirk pumper sentral
DSF_SQL2 | DSF_SQL2 | DSF_S0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
B05_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | B05_EF2 | Pumpeløp2 Sirk pumper sentral
DSF_S2 | DSF_S2 | DSF_S0 | Driftsentralen System Area
B12_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | B12_EF2 | Pumpeløp2 Sirk pumper sentral
E17 | StOlavsPlass | ROR_BU | St. Olavs plass kum Buum100
B05_EF3_DA1 | Pumpeløp1 | B05_EF3 | Pumpeløp1 sjøvannspumper
E19 | Idioten | ROR_BU | Idioten Ullevålsveien kum Buum200
E20 | Bygdøylokket | ROR_SS | Bygdøylokket kum SSUM 105
E22 | Vålerenggata | ROR_GS | Vålerenggata kum GSUM142
E21 | OsloS | ROR_CO | Oslo S kum CØUM400
E23 | Egertorget | ROR_CC | Egertorget kum CCUM445
HAR_AC1 | HMI | HAR_A0 | HMI system Haraldrud
E24 | Kirkegata | ROR_CC | Kirkegata kum CCUM345
E25 | Fagerborggata | ROR_BU | Fagerborggata kum BUUM331/332
B05_EF3_DA2 | Pumpeløp2 | B05_EF3 | Pumpeløp1 sjøvannspumper
SRO_S2 | SRO_S2 | SRO_S0 | SRO System Area
E26 | Brobekkveien | ROR_GR | Brobekkveien kum GRUM113
E27 | Holmlia | ROR_HO | Homlia kum HOUM213
E28 | Ljabruveien | ROR_HO | Ljabruveien kum HOUM121
E29 | Skovbakken | ROR_HO | Skovbakken kum HOUM203
E30 | Asperud | ROR_HO | Asperud kum HOUM204
E31 | Hallagerbakken | ROR_HO | Hallagerbakken kum HOUM302
E32 | Nordåsveien | ROR_HO | Nordåsveien kum HOUM405
E34 | NedreKalbakkvei | ROR_GR | Nedre Kalbakkvei kum GRUM270
E33 | Åsbråten | ROR_HO | Åsbråten kum HOUM606
E35 | Brobekkveien89 | ROR_GR | Brobekkveien 89 kum HOUM401/402
E36 | Veitvetveien | ROR_GR | Veitvetveien/Nedre Kalbakkvei kum GRUM213/260
E37 | GamleSlimevei | ROR_BJ | Gamle Slimevei kum BJUM112
E38 | Trollåsveien | ROR_OG | Trollåsveien kum OGUM228
B13_ZA2 | Ventilasjon | B13 | Ventilasjon indre del
B04_ZA3 | Ventilasjon | B04 | Ventilasjonssystem
IB04_ZA3 | IB04_ZA3 | HAR_C0 | Idriftsettelse - Ventilasjonssystem
IB04_ZA1 | IB04_ZA1 | HAR_C0 | The Area represents a plant area and allows grouping of objects for modeling and alarm reporting.
C03_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | C03_EF2 | Pumpeløp 1
C03_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | C03_EF2 | Pumpeløp 2
C03_AB1 | PLS | VAL_A0 | PLS system Valle Hovin
VAL_AC1 | HMI | VAL_A0 | HMI system Valle Hovin
IC03_EF2_DA1 | Pumpeløp1 | IC03_EF2 | Pumpeløp 1
IC03_EF2_DA2 | Pumpeløp2 | IC03_EF2 | Pumpeløp 2
E09 | Alnabanen | ROR_GS | Alnabanen kum GSUM146
B04_ZA4 | Ventilasjon_kjeler_1_til_4 | B04 | Ventilasjon kjelhall kjel 1 til 4
:TEMPLATE=$S95_LevelX_System
:Tagname | ContainedName | Area | ShortDesc
SRO_ML_Area01 | SRO_ML_Area01 | DSF_A0 | SRO MicroLogix
SRO_ML_Area02 | SRO_ML_Area02 | DSF_A0 | SRO MicroLogix
SRO_ML_Area03 | SRO_ML_Area03 | DSF_A0 | SRO MicroLogix
SRO_ML_Area04 | SRO_ML_Area04 | DSF_A0 | SRO MicroLogix